Инструкция по приготовлению цветной шкалы рН

#### Принцип приготовления шкалы

Готовят раствор с определенным значением рН (от 3 до 9.6 с шагом 0.2), отбирают 2 мл раствора в эппендорфку и добавляют 0.1 мл раствора индикатора. растворы с заданным значением рН готовят, добавляя щелочь к универсальной буферной смеси и контролируя рН раствора по рН-метру.

Подготовка оборудования и реактивов.

- Взять 5 мерных колб на 250, 1 мерную колбу на 100 мл, 7 мерных колб на 25 мл, мерную колбу на 10 мл, весы с разновесками, мерные пипетки на 1, 5 и 10 мл. Всю посуду вымыть хромпиком (хромпик сливать обратно!) и ополоснуть дистиллятом.

- Выставить 50 пластиковых пробирок–эппендорфок.

- Взять 0,1М HCl и NaOH или приготовить их из фиксанала.

- Приготовить из фиксанала 100 мл NaOH 1М.

- Приготовление растворов индикаторов

Взвесить и растворить: 
100 мг бромфенолового синего в 100 мл воды

20 мг бромкрезолового синего в 100 мл воды

20 мг бромкрезолового пурпурного в 100 мл воды

20 мг бромтимолового синего в 100 мл воды

- Приготовление исходников для буферных растворов.

Раствор №1: 5,26 г лимонной кислоты и 50 мл 1 М NaOH в 250 мл.
Раствор №2: 8,21 г гидрофталата калия в 250 мл.
Раствор №3: Раствор №2: 2,27 г KH2PO4 в 250 мл.
Раствор №4: Раствор №3: 2,97 г Na2HPO4 в 250 мл.
Раствор №5: 4,77 г Na2B4O7.10H2O в 250 мл
!Во все р-ры кроме №4 добавить по 1 капле хлороформа!

- В колбу на 10 мл добавить объем р-ра, указанного в таблице в соответствии с рН и довести до метки р-ром, клетка которого заштрихована.

- 3 мл полученного р-ра перелить в эппендорфку, доб. 0,2 мл р-ра указанного индикатора, пробирку заткнуть и сверху подписать значение рН. Вернуться к предыдущему пункту для следующего значения рН.

| рН | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем HCl 0.1М, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем р-ра №1, мл | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.7 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем р-ра №2, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем NaOH 0,1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 3 | 3.5 | 4 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем р-ра №3, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем р-ра №4, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 8.9 |  |  |  |  |  |  |
| Объем р-ра №5, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | 8.6 |
| Индикатор | Бромфеноловый синий | Бромкрезоловый синий | Бромкрезоловый пурпурный | Бромтимоловый синий | Тимоловый синий |