## Св
Сводная таблица
результатов исследования воды в водоемах окр. д. Фенево
Объем титруемой пробы | 100 | мл
С(HCl) | 0.05 | M
C(ЭДТА) | 0.025 | M |  |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  | 24 | 10 | К3 | Н1
C(Ag) | 0.011 | M
С(Na2S2O3) | 0.02 | M
Точка | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 24 | К2 | К3 | К4 | Н1
Дата | 2003-07-11 | 2003-07-11 | 2003-07-13 | 2003-07-15 | 2003-07-13 | 2003-07-13 | 2003-07-16 | 2003-07-11 | 2003-07-14 | 2003-07-12 | 2003-07-14
Температура G | 18 | 16.2 | 17.4 | 25 | 22.5 | 20.9 | 26 | 17.5 | 18 | 14 | 18
Проводимость, мкСм/см | 152 | 128 | 88 | 180 | 88 | 108 | 76 | 350 | 536 | 197 | 153
Проводимость, приведенная к 25С, мкСм/см | 179.5297 | 158.5678 | 105.5772 | 180 | 93.0986 | 118.6572 | 74.3708 | 418.8088 | 633.0783 | 259.5411 | 180.7108
рН по рН-метру Sb | 6.2 | 6.45 | 6.5 | 7 | 6.6333 | 6.7 |  | 7.1 |  | 6.8 | 6.8
рН по рН-метру стекл | 7.32 | 6.5667 | 6.67 | 7.55 | 6.9933 | 7.37 | 7.1 | 7.4 | 7.25 | 7 | 7.13
Цветность, град | 90 | 200 | 110 | 80 | 100 | 24.4444 | 60 | 20 | 0 | 30 | 80
Щелочность общая по БФС, мМ | 1.9 | 2 | 1.18 | 1.8 | 1.1 | 1.265 | 0.78333 | 5.6 | 8.5 | 2.13 | 1.85
Щелочность общая рН-метрически (Sb), мМ | 1.735 | 1.95 | 1.15 | 1.815 | 1.08 | 1.25 |  | 5.215 |  | 2.1 | 1.83
Щелочность общая рН-метрически (стекло), мМ | 1.735 | 1.95 | 1.15 | 1.78 | 1.13 | 1.25 | 0.78 | 5.23 |  | 2.1 | 1.83
Щелочность общая кондуктометрически, мМ | 1.825 | 1.9 |  | 1.775 | 1.1 | 1.3 |  | 5.6 |  | 2.075 | 1.725
Жесткость, мМ | 1.065 |  | 0.7 | 0.9925 | 0.625 | 0.7 | 0.475 | 2.6625 | 3.15 | 1.04 | 1.0825
Кальций по мурексиду, мМ | 0.7 | 0.675 | 0.5575 | 0.775 | 0.44 | 0.5825 | 0.375 | 1.6675 | 1.825 | 0.74 | 0.8825
Жесткость пот. титр. | 1.0875 | 1.05 | 0.725 | 1.025 |  | 0.725 |  | 2.725 |  | 1.075
Са пот. титр. | 0.775 | 0.7 | 0.55 | 0.725 |  | 0.525 |  | 1.7825 |  | 0.7375
Са конд.
Хлориды по хромату, мМ | 0.055 | 0.0726 | 0.055 | 0.055 | 0.066 | 0.0495 |  | 0.22 | 0.055 | 0.044 | 0.066
Хлориды кондуктометрически, мМ | 0.077 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0715 |  | 0 |  | 0 | 0
О2, мкМ | 130 | 85 | 118 | 250 | 180 | 251.5 | 225 |  |  |  | 175
Железо (II), мкМ | 0 | 10 | сл | сл | сл | сл | сл | 0.2 | 20 | 0 | 5
Железо общее, мкМ | 0 | 15 | сл | сл | 3.5 | сл | сл | 0.2 | 20 | 0 | 5
pF | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.6 |  | 4.5 |  | 4.1 |  | 4.3 | [5 empty] | 188.6792
pNO3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |  | 4 |  | 4.2 |  | 3.1
Относительные расхождения
Щелочность конд/инд | -0.039474 | -0.05 | -1 | -0.013889 | 0 | 0.027668 | -1 | 0 | -1 | -0.025822 | -0.067568
Щелочность рН/инд | -0.086842 | -0.025 | -0.025424 | 0.0083333 | -0.018182 | -0.011858 | -1 | -0.06875 | -1 | -0.014085 | -0.010811
Щелочность рН/конд | -0.049315 | 0.026316 | #DIV/0! | 0.022535 | -0.018182 | -0.038462 | #DIV/0! | -0.06875 | #DIV/0! | 0.012048 | 0.06087
Относительные ионные дисбалансы
Щелочность инд. | 0.089514 | -1 | 0.1336 | 0.070081 |  |  | 0.21277 |  | -0.26359 |  | 0.12996
Щелочность конд. | 0.13298 | -1 | 24.4545 | 0.084699 |  |  | #DIV/0! |  | 113.5455 |  | 0.20882
Щелочность рН | 0.18994 | -1 |  | 0.061497 | [6 empty] | 0.14188
Ионная сила, мМ | 3.1195 | 0.95 | 1.4 | 2.8725 | 1.8 | 2.0857 | 0.95 | 8.125 | 6.3 | 3.1175 | 3.0275
Щелочность, доли от Глубошни | 1 | 1.1239 | 0.66282 | 1.0259 | 0.6513 | 0.72046 | 0.44957 | 3.0144 |  | 1.2104 | 1.0548
Жесткость, доли от Глубошни | 1 |  | 0.65728 | 0.93192 | 0.58685 | 0.65728 | 0.44601 | 2.5 | 2.9577 | 0.97653 | 1.0164
Электропроводность, доли от Глубошни | 1 | 0.88324 | 0.58808 | 1.0026 | 0.51857 | 0.66093 | 0.41425 | 2.3328 | 3.5263 | 1.4457 | 1.0066
Цветность, доли от Глубошни | 1 | 2.2222 | 1.2222 | 0.88889 | 1.1111 | 0.2716 | 0.66667 | 0.22222 |  | 0.33333 | 0.88889
Насыщение кислородом, мМ | 293.7864 | 305.5513 | 297.6217 | 254.8125 | 267.5859 | 276.4043 | 250.0232 | 296.9766 | 293.7864 | 321.0248 | 293.7864
Доля от насыщенного | 0.4425 | 0.27819 | 0.39648 | 0.98111 | 0.67268 | 0.9099 | 0.89992 |  |  |  | 0.59567

## ЩелрН
Сопоставление результатов потенциометрического определения общей щелочности по стеклянному и сурьмяному электродам
Титрование проводилось в одном сосуд, куда опускали электрод. Туда же добавляли индикатор.
Точка | 1
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |  | КТТ
рН Sb | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.9 |  | 3.4
рН ст. | 7.32 | 6.92 | 6.58 | 6.38 | 6.1 | 5.81 | 5.4 | 4.27 | 3.75 | 3.46 | 3.25 | 3.13 |  | 3.4
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 3.6
рН Sb | 6.7 | 6.1 | 6 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 3.6
рН ст. | 6.95 | 6.6 | 6.46 | 6.22 | 6.02 | 5.83 | 5.41 | 4.57 | 3.8 | 3.48 | 3.25 | 3.12 | 3.02
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 3.6
рН Sb | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 3.6
рН ст. | 6.77 | 6.62 | 6.43 | 6.18 | 6 | 5.7 | 5.39 | 4.68 | 3.8 | 3.47 | 3.26 | 3.14 | 3.04
Точка | 2 | [25 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
рН Sb | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |  | 3.9
рН ст. | 6.4 | 6.45 | 6.43 | 6.41 | 6.34 | 6.33 | 6.28 | 6.25 | 6.21 | 6.15 | 6.08 | 5.97 | 5.9 | 5.78 | 5.68 | 5.55 | 5.35 | 5.09 | 4.7 | 3.93 | 3.69 | 3.58 | 3.44 | 3.36 | 3.27 |  | 3.9
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
рН Sb | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.9
рН ст. | 6.59 | 6.6 | 6.56 | 6.51 | 6.46 | 6.43 | 6.37 | 6.33 | 6.23 | 6.17 | 6.08 | 6.05 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.68 | 5.52 | 5.36 | 5.1 | 4.74 | 4.25 | 3.94 | 3.74 | 3.55 | 3.44 | 3.36 | 3.9
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
рН Sb | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 4.3
рН ст. | 6.71 | 6.66 | 6.62 | 6.58 | 6.5 | 6.44 | 6.33 | 6.29 | 6.2 | 6.13 | 6.08 | 6.03 | 5.99 | 5.92 | 5.74 | 5.63 | 5.56 | 5.34 | 5.12 | 4.8 | 4.31 | 4.01 | 3.79 | 3.6 | 3.6 | 3.38 | 4.3
Точка | К2 | [30 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
рН Sb | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | [5 empty] | 10.4
рН ст. | 7.45 | 7.27 | 7.05 | 6.95 | 6.9 | 6.78 | 6.73 | 6.64 | 6.58 | 6.51 | 6.45 | 6.37 | 6.29 | 6.22 | 6.13 | 6.05 | 5.97 | 5.86 | 5.76 | 5.43 | 5.15 | 4.3 | 3.72 | 3.45 | 3.24 | 3.12 | [5 empty] | 10.5
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13
рН Sb | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 10.5
рН ст. | 7.41 | 7.25 | 7.09 | 6.92 | 6.86 | 6.77 | 6.73 | 6.66 | 6.56 | 6.5 | 6.42 | 6.36 | 6.29 | 6.14 | 6.1 | 6.07 | 5.95 | 5.88 | 5.8 | 5.61 | 5.47 | 5.4 | 5.27 | 5.09 | 4.67 | 4.13 | 3.89 | 3.66 | 3.5 | 3.33 | 3.2 | 10.5
Объем | 0 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13
рН Sb | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | [15 empty] | 10.4
рН ст. | 7.43 | 6.06 | 5.9 | 5.7 | 5.56 | 5.36 | 5.27 | 5.13 | 4.83 | 4.43 | 3.96 | 3.77 | 3.59 | 3.44 | 3.3 | 3.17 | [15 empty] | 10.5
Точка | К4 | [25 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
рН Sb | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 4.2
рН ст. | 7 | 6.87 | 6.8 | 6.74 | 6.68 | 6.61 | 6.55 | 6.5 | 6.41 | 6.36 | 6.3 | 6.26 | 6.2 | 6.12 | 6.06 | 5.97 | 5.91 | 5.79 | 5.68 | 5.48 | 5.15 | 4.56 | 4.03 | 3.76 | 3.58 | 3.46 | 4.2
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
рН Sb | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 4.2
рН ст. | 7.01 | 6.89 | 6.8 | 6.79 | 6.67 | 6.6 | 6.52 | 6.46 | 6.4 | 6.34 | 6.26 | 6.21 | 6.09 | 6.04 | 5.98 | 5.88 | 5.72 | 5.66 | 5.53 | 5.35 | 5.08 | 4.54 | 4.05 | 3.75 | 3.58 | 3.47 | 4.2
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
рН Sb | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.8 | 4.25
рН ст. | 6.97 | 6.87 | 6.81 | 6.76 | 6.68 | 6.62 | 6.55 | 6.49 | 6.42 | 6.34 | 6.32 | 6.2 | 6.02 | 6 | 5.98 | 5.86 | 5.78 | 5.69 | 5.55 | 5.43 | 5.16 | 4.76 | 4.11 | 3.84 | 3.66 | 3.53 | 4.25
Точка | 11 | [20 empty] | КТТ | [10 empty] | С(HCl) | 0.05
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | [11 empty] | V(пробы) | 100
рН Sb | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | [10 empty] | V(HCl) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2
рН ст. | 7.56 | 7.15 | 6.65 | 6.72 | 6.49 | 6.34 | 6.35 | 6.06 | 5.96 | 5.7 | 5.53 | 5.22 | 4.7 | 4.47 | 4.11 | 3.88 | 3.8 | 3.66 | 3.57 | 3.43 | 3.34 | 2.5 | [10 empty] | [H+] | 5e-06 | 1e-05 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 | 0.001
[33 empty] | рН | 5.301 | 5 | 4.6021 | 4.301 | 4 | 3.6021 | 3.301 | 3
Объем | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6
рН Sb | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | [6 empty] | 2.5
рН ст. | 7.35 | 6.88 | 6.34 | 6.04 | 5.62 | 5.28 | 4.92 | 4.54 | 4.38 | 4.02 | 3.88 | 3.67 | 3.54 | 3.4 | 3.29 | [6 empty] | 2.5
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3
рН Sb | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 |  |  |  |  | 2.5
рН ст. | 7.43 | 6.67 | 6.42 | 5.95 | 5.53 | 5.28 | 5.12 | 4.96 | 4.61 | 4.34 | 4.05 | 3.89 | 3.76 | 3.66 | 3.52 | 3.39 | 3.29 |  |  |  |  | 2.5
Точка | 5 | [20 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2
рН Sb | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.3
рН ст. | 6.89 | 6.73 | 6.58 | 6.44 | 6.3 | 6.18 | 6 | 5.83 | 5.68 | 5.45 | 5.17 | 4.66 | 4.48 | 4.24 | 4.03 | 3.92 | 3.8 | 3.73 | 3.62 | 3.55 | 3.42 | 2.3
Объем | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4
рН Sb | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |  |  |  |  | 2.3
рН ст. | 6.7 | 6.32 | 6.06 | 5.6 | 5.39 | 5.08 | 4.85 | 4.6 | 4.33 | 4.2 | 4.04 | 3.91 | 3.76 | 3.7 | 3.58 | 3.46 | 3.36 |  |  |  |  | 2.3
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4
рН Sb | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | [5 empty] | 2.3
рН ст. | 6.57 | 6.3 | 6.04 | 5.65 | 5.21 | 5.01 | 4.75 | 4.53 | 4.3 | 4.16 | 3.97 | 3.83 | 3.7 | 3.53 | 3.41 | 3.33 | [5 empty] | 2.3
Точка | 10 | [16 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3
рН Sb | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.9 |  | 2.1
рН ст. | 7.06 | 6.82 | 6.71 | 6.56 | 6.34 | 6.2 | 6.02 | 5.85 | 5.7 | 5.34 | 4.97 | 4.4 | 4.01 | 3.74 | 3.56 | 3.43 |  | 2.2
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3
рН Sb | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.2
рН ст. | 7.06 | 6.76 | 6.26 | 5.83 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.18 | 4.88 | 4.6 | 4.42 | 4.17 | 3.95 | 3.84 | 3.64 | 3.5 | 2.3
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3
рН Sb | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |  |  | 2.2
рН ст. | 7.06 | 6.71 | 6.18 | 5.74 | 5.45 | 5.36 | 5.22 | 4.96 | 4.8 | 4.48 | 4.2 | 4.04 | 3.94 | 3.7 | 3.59 |  |  | 2.3
Точка | Н1 | [22 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4
рН Sb | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.7
рН ст. | 7.12 | 6.99 | 6.79 | 6.72 | 6.63 | 6.56 | 6.49 | 6.42 | 6.32 | 6.28 | 6.15 | 5.98 | 5.71 | 5.53 | 5.38 | 4.97 | 4.77 | 4.6 | 4.34 | 4.16 | 4 | 3.84 | 3.69 | 3.7
Объем | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8
рН Sb | 6.8 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | [6 empty] | 3.6
рН ст. | 7.08 | 6.58 | 6.1 | 5.84 | 5.53 | 5.35 | 5.08 | 4.9 | 4.74 | 4.5 | 4.34 | 4.07 | 3.98 | 3.82 | 3.65 | 3.5 | 3.4 | [6 empty] | 3.6
Объем | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6
рН Sb | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | [7 empty] | 3.6
рН ст. | 7.1 | 6.5 | 6.06 | 5.8 | 5.52 | 5.3 | 5.12 | 4.99 | 4.86 | 4.69 | 4.43 | 4.25 | 3.96 | 3.77 | 3.62 | 3.48 | [7 empty] | 3.6
Точка | 7 | [25 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6
рН Sb | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.7
рН ст. | 7.52 | 7.28 | 7.07 | 7.01 | 6.83 | 6.64 | 6.55 | 6.52 | 6.4 | 6.33 | 6.22 | 6.13 | 6 | 5.94 | 5.8 | 5.62 | 5.46 | 5.19 | 4.73 | 4.59 | 4.443 | 4.19 | 4.02 | 3.76 | 3.6 | 3.49 | 3.6
Объем | 0 | 1 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6
рН Sb | 7 | 6.5 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | [10 empty] | 3.6
рН ст. | 7.5 | 6.57 | 6.1 | 5.81 | 5.5 | 5.3 | 5.15 | 4.98 | 4.55 | 4.28 | 4.13 | 3.95 | 3.81 | 3.65 | 3.49 | 3.39 | [10 empty] | 3.6
Объем | 0 | 1 | 2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6
рН Sb | 7.1 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | [8 empty] | 3.6
рН ст. | 7.44 | 6.65 | 6.03 | 5.89 | 5.56 | 5.39 | 5.28 | 5.16 | 4.99 | 4.81 | 4.51 | 4.29 | 4.06 | 3.9 | 3.72 | 3.55 | 3.43 | 3.32 | [8 empty] | 3.5
Точка | 24 | [12 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4
рН ст. | 7.2 | 6.76 | 6.64 | 6.36 | 6.18 | 6.05 | 5.69 | 5.3 | 4.74 | 4.07 | 3.79 | 3.61 | 3.43 | 1.6
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
рН ст. | 7.06 | 6.1 | 5.69 | 4.63 | 4.18 | 4.05 | 3.8 | 3.74 | 3.6 | 3.52 |  |  |  | 1.5
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2
рН ст. | 6.97 | 6.39 | 5.67 | 5.46 | 5.2 | 5.02 | 4.45 | 4.27 | 4.03 | 3.87 | 3.64 |  |  | 1.5

## рН
6.2 | 7.32 | 7.56 | 7
6.2 | 6.92 | 7.52 | 7
5.9 | 6.58 | 7.5 | 7
5.9 | 6.38 | 7.45 | 7.2
5.7 | 6.1 | 7.44 | 7.1
5.4 | 5.81 | 7.43 | 7.2 | 3 | 3
4.9 | 5.4 | 7.43 | 6.8 | 7.5 | 7.5
3.4 | 4.27 | 7.41 | 7.2
2.7 | 3.75 | 7.35 | 6.8
2.3 | 3.46 | 7.32 | 6.2
2 | 3.25 | 7.28 | 6.8
1.9 | 3.13 | 7.27 | 7
6.7 | 6.95 | 7.25 | 7
6.1 | 6.6 | 7.15 | 6.6
6 | 6.46 | 7.12 | 6.8
6 | 6.22 | 7.1 | 6.8
5.7 | 6.02 | 7.09 | 6.8
5.4 | 5.83 | 7.08 | 6.8
5 | 5.41 | 7.07 | 6.7
4 | 4.57 | 7.06 | 6.8
2.9 | 3.8 | 7.06 | 6.8
2.4 | 3.48 | 7.06 | 6.8
2.2 | 3.25 | 7.05 | 6.8
2 | 3.12 | 7.01 | 6.6
1.8 | 3.02 | 7 | 6.7
6.4 | 6.77 | 7 | 6.7
6.3 | 6.62 | 6.99 | 6.7
6.2 | 6.43 | 6.97 | 6.9
6 | 6.18 | 6.95 | 6.8
5.8 | 6 | 6.95 | 6.7
5.5 | 5.7 | 6.92 | 6.7
5.1 | 5.39 | 6.92 | 6.2
4.2 | 4.68 | 6.9 | 6.7
2.9 | 3.8 | 6.89 | 6.7
2.5 | 3.47 | 6.88 | 6.7
2.2 | 3.26 | 6.87 | 6.8
2.1 | 3.14 | 6.87 | 6.6
1.9 | 3.04 | 6.87 | 6.6
6 | 6.4 | 6.86 | 6.6
6 | 6.45 | 6.83 | 6.6
6.1 | 6.43 | 6.82 | 6.7
6.2 | 6.41 | 6.81 | 6.7
6.1 | 6.34 | 6.8 | 6.6
6 | 6.33 | 6.8 | 6.6
6.1 | 6.28 | 6.79 | 6.7
6.1 | 6.25 | 6.78 | 6.5
6 | 6.21 | 6.77 | 6.5
5.9 | 6.15 | 6.77 | 6.4
5.9 | 6.08 | 6.76 | 6.7
5.8 | 5.97 | 6.76 | 6.6
5.7 | 5.9 | 6.74 | 6.4
5.6 | 5.78 | 6.74 | 6.4
5.5 | 5.68 | 6.73 | 6.6
5.3 | 5.55 | 6.73 | 6.5
5.1 | 5.35 | 6.73 | 6.4
4.8 | 5.09 | 6.72 | 6.5
4.3 | 4.7 | 6.72 | 6.5
3.2 | 3.93 | 6.71 | 6.7
2.9 | 3.69 | 6.71 | 6.6
2.7 | 3.58 | 6.71 | 6.5
2.5 | 3.44 | 6.7 | 6.6
2.4 | 3.36 | 6.68 | 6.6
2.3 | 3.27 | 6.68 | 6.4
6.4 | 6.59 | 6.68 | 6.4
6.5 | 6.6 | 6.67 | 6.7
6.5 | 6.56 | 6.66 | 6.5
6.4 | 6.51 | 6.66 | 6.3
6.4 | 6.46 | 6.65 | 6.5
6.3 | 6.43 | 6.65 | 6
6.3 | 6.37 | 6.64 | 6.5
6.2 | 6.33 | 6.64 | 6.4
6.2 | 6.23 | 6.63 | 6.4
6.1 | 6.17 | 6.62 | 6.5
6 | 6.08 | 6.62 | 6.4
6 | 6.05 | 6.62 | 6.3
5.8 | 6 | 6.61 | 6.3
5.7 | 5.9 | 6.61 | 6.3
5.7 | 5.8 | 6.6 | 6.5
5.5 | 5.68 | 6.6 | 6.1
5.4 | 5.52 | 6.59 | 6.4
5.2 | 5.36 | 6.58 | 6.5
4.8 | 5.1 | 6.58 | 6.4
4.4 | 4.74 | 6.58 | 6.4
3.7 | 4.25 | 6.58 | 6.4
3.3 | 3.94 | 6.58 | 5.9
3 | 3.74 | 6.57 | 6.6
2.8 | 3.55 | 6.57 | 6.5
2.6 | 3.44 | 6.56 | 6.5
2.5 | 3.36 | 6.56 | 6.5
6.5 | 6.71 | 6.56 | 6.4
6.5 | 6.66 | 6.56 | 6.2
6.4 | 6.62 | 6.55 | 6.5
6.4 | 6.58 | 6.55 | 6.4
6.3 | 6.5 | 6.55 | 6.2
6.3 | 6.44 | 6.55 | 6.2
6.3 | 6.33 | 6.52 | 6.4
6.2 | 6.29 | 6.51 | 6.4
6.2 | 6.2 | 6.51 | 6.3
6.1 | 6.13 | 6.5 | 6.3
6 | 6.08 | 6.5 | 6.3
5.9 | 6.03 | 6.5 | 6.2
5.9 | 5.99 | 6.5 | 6.2
5.8 | 5.92 | 6.5 | 6.2
5.7 | 5.74 | 6.49 | 6.5
5.6 | 5.63 | 6.49 | 6.4
5.5 | 5.56 | 6.49 | 6.2
5.2 | 5.34 | 6.46 | 6.4
4.8 | 5.12 | 6.46 | 6
4.3 | 4.8 | 6.45 | 6.3
3.9 | 4.31 | 6.45 | 6
3.3 | 4.01 | 6.44 | 6.4
3 | 3.79 | 6.44 | 6.3
2.8 | 3.6 | 6.43 | 6.3
2.7 | 3.6 | 6.43 | 6.2
2.5 | 3.38 | 6.43 | 6.1
7.2 | 7.45 | 6.42 | 6.5
7 | 7.27 | 6.42 | 6.3
6.8 | 7.05 | 6.42 | 6.1
6.8 | 6.95 | 6.42 | 6.1
6.7 | 6.9 | 6.41 | 6.2
6.5 | 6.78 | 6.41 | 6.2
6.5 | 6.73 | 6.41 | 6.2
6.4 | 6.64 | 6.4 | 6.3
6.4 | 6.58 | 6.4 | 6
6.3 | 6.51 | 6.38 | 5.9
6.3 | 6.45 | 6.37 | 6.3
6.1 | 6.37 | 6.37 | 6.1
6.1 | 6.29 | 6.36 | 6.2
6.1 | 6.22 | 6.36 | 6.2
6 | 6.13 | 6.36 | 6
5.9 | 6.05 | 6.35 | 6.3
5.8 | 5.97 | 6.34 | 6.5
5.7 | 5.86 | 6.34 | 6.4
5.6 | 5.76 | 6.34 | 6.4
5.2 | 5.43 | 6.34 | 6.3
4.8 | 5.15 | 6.34 | 6.1
3.7 | 4.3 | 6.33 | 6.3
2.9 | 3.72 | 6.33 | 6.2
2.4 | 3.45 | 6.33 | 6.2
2.2 | 3.24 | 6.33 | 6
2.1 | 3.12 | 6.32 | 6.4
7.2 | 7.41 | 6.32 | 6.2
7 | 7.25 | 6.32 | 6.1
6.8 | 7.09 | 6.3 | 6.4
6.7 | 6.92 | 6.3 | 6.3
6.6 | 6.86 | 6.3 | 6.1
6.5 | 6.77 | 6.3 | 6.1
6.4 | 6.73 | 6.29 | 6.2
6.3 | 6.66 | 6.29 | 6.1
6.2 | 6.56 | 6.29 | 6
6.2 | 6.5 | 6.28 | 6.1
6.1 | 6.42 | 6.28 | 6.1
6 | 6.36 | 6.26 | 6.3
6 | 6.29 | 6.26 | 6.1
5.9 | 6.14 | 6.26 | 6.1
5.8 | 6.1 | 6.25 | 6.1
5.8 | 6.07 | 6.23 | 6.2
5.7 | 5.95 | 6.22 | 6.2
5.6 | 5.88 | 6.22 | 6.1
5.5 | 5.8 | 6.22 | 6
5.4 | 5.61 | 6.21 | 6
5.2 | 5.47 | 6.2 | 6.3
5.1 | 5.4 | 6.2 | 6.2
4.9 | 5.27 | 6.2 | 6.1
4.7 | 5.09 | 6.2 | 6
4.2 | 4.67 | 6.2 | 6
3.4 | 4.13 | 6.18 | 6.4
3.1 | 3.89 | 6.18 | 6.2
2.8 | 3.66 | 6.18 | 6
2.6 | 3.5 | 6.17 | 6.1
2.3 | 3.33 | 6.15 | 5.9
2.2 | 3.2 | 6.15 | 5.9
7.2 | 7.43 | 6.14 | 5.9
5.8 | 6.06 | 6.13 | 6.1
5.6 | 5.9 | 6.13 | 6.1
5.5 | 5.7 | 6.13 | 6
5.2 | 5.56 | 6.12 | 5.9
5 | 5.36 | 6.12 | 5.9
4.9 | 5.27 | 6.1 | 6
4.7 | 5.13 | 6.1 | 6
4.3 | 4.83 | 6.1 | 5.8
3.8 | 4.43 | 6.1 | 5.7
3.2 | 3.96 | 6.08 | 6
2.9 | 3.77 | 6.08 | 6
2.7 | 3.59 | 6.08 | 5.9
2.5 | 3.44 | 6.07 | 5.8
2.3 | 3.3 | 6.06 | 6.2
2.1 | 3.17 | 6.06 | 6.2
6.7 | 7 | 6.06 | 6.1
6.6 | 6.87 | 6.06 | 5.8
6.6 | 6.8 | 6.06 | 5.8
6.4 | 6.74 | 6.06 | 5.8
6.4 | 6.68 | 6.05 | 6
6.3 | 6.61 | 6.05 | 5.9
6.2 | 6.55 | 6.04 | 6.3
6.2 | 6.5 | 6.04 | 6.1
6.2 | 6.41 | 6.03 | 5.9
6.2 | 6.36 | 6.03 | 5.6
6.1 | 6.3 | 6.02 | 6.1
6.1 | 6.26 | 6.02 | 6
6 | 6.2 | 6.02 | 5.7
5.9 | 6.12 | 6 | 6
5.8 | 6.06 | 6 | 6
5.8 | 5.97 | 6 | 6
5.7 | 5.91 | 6 | 5.8
5.5 | 5.79 | 6 | 5.8
5.5 | 5.68 | 5.99 | 5.9
5.2 | 5.48 | 5.98 | 5.9
4.9 | 5.15 | 5.98 | 5.7
4.2 | 4.56 | 5.97 | 5.8
3.4 | 4.03 | 5.97 | 5.8
3.1 | 3.76 | 5.97 | 5.8
2.9 | 3.58 | 5.97 | 5.8
2.7 | 3.46 | 5.96 | 6.1
6.7 | 7 | 5.95 | 6.2
6.6 | 6.87 | 5.95 | 5.7
6.6 | 6.8 | 5.94 | 5.9
6.4 | 6.74 | 5.92 | 5.8
6.4 | 6.68 | 5.91 | 5.7
6.3 | 6.61 | 5.91 | 5.7
6.2 | 6.55 | 5.9 | 5.7
6.2 | 6.5 | 5.9 | 5.7
6.2 | 6.41 | 5.9 | 5.6
6.2 | 6.36 | 5.89 | 5.6
6.1 | 6.3 | 5.88 | 5.6
6.1 | 6.26 | 5.86 | 5.8
6 | 6.2 | 5.86 | 5.7
5.9 | 6.12 | 5.85 | 6
5.8 | 6.06 | 5.84 | 5.8
5.8 | 5.97 | 5.83 | 5.8
5.7 | 5.91 | 5.83 | 5.8
5.5 | 5.79 | 5.83 | 5.4
5.5 | 5.68 | 5.81 | 5.8
5.2 | 5.48 | 5.81 | 5.4
4.9 | 5.15 | 5.8 | 5.8
4.2 | 4.56 | 5.8 | 5.7
3.4 | 4.03 | 5.8 | 5.7
3.1 | 3.76 | 5.8 | 5.5
2.9 | 3.58 | 5.79 | 5.5
2.7 | 3.46 | 5.79 | 5.5
6.9 | 6.97 | 5.78 | 5.7
6.8 | 6.87 | 5.78 | 5.6
6.7 | 6.81 | 5.76 | 5.6
6.7 | 6.76 | 5.74 | 5.9
6.6 | 6.68 | 5.74 | 5.7
6.5 | 6.62 | 5.71 | 5.5
6.4 | 6.55 | 5.7 | 5.9
6.4 | 6.49 | 5.7 | 5.8
6.3 | 6.42 | 5.7 | 5.8
6.3 | 6.34 | 5.7 | 5.5
6.2 | 6.32 | 5.7 | 5.5
6.1 | 6.2 | 5.69 | 5.6
6 | 6.02 | 5.68 | 5.6
6 | 6 | 5.68 | 5.5
5.9 | 5.98 | 5.68 | 5.5
5.8 | 5.86 | 5.68 | 5.5
5.7 | 5.78 | 5.68 | 5.5
5.6 | 5.69 | 5.65 | 5.8
5.5 | 5.55 | 5.63 | 5.6
5.3 | 5.43 | 5.62 | 5.7
5 | 5.16 | 5.62 | 5.6
4.4 | 4.76 | 5.61 | 5.4
3.6 | 4.11 | 5.6 | 5.7
3.2 | 3.84 | 5.6 | 5.6
3 | 3.66 | 5.56 | 5.5
2.8 | 3.53 | 5.56 | 5.4
7 | 7.56 | 5.56 | 5.2
6.6 | 7.15 | 5.55 | 5.5
6.5 | 6.65 | 5.55 | 5.3
6.5 | 6.72 | 5.53 | 5.8
6.5 | 6.49 | 5.53 | 5.7
6.4 | 6.34 | 5.53 | 5.4
6.3 | 6.35 | 5.53 | 5.2
6.2 | 6.06 | 5.52 | 5.4
6.1 | 5.96 | 5.52 | 5.4
5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5
5.7 | 5.53 | 5.5 | 5.5
5.2 | 5.22 | 5.48 | 5.2
4.6 | 4.7 | 5.48 | 5.2
4.2 | 4.47 | 5.47 | 5.2
3.9 | 4.11 | 5.46 | 5.4
3.5 | 3.88 | 5.45 | 5.5
3.4 | 3.8 | 5.45 | 5.3
3.2 | 3.66 | 5.43 | 5.3
3.1 | 3.57 | 5.43 | 5.2
2.9 | 3.43 | 5.41 | 5
2.8 | 3.34 | 5.4 | 5.1
6.8 | 7.35 | 5.4 | 4.9
6.7 | 6.88 | 5.39 | 5.4
6.5 | 6.34 | 5.39 | 5.1
6.3 | 6.04 | 5.39 | 5.1
5.7 | 5.62 | 5.38 | 5
5.4 | 5.28 | 5.36 | 5.4
4.9 | 4.92 | 5.36 | 5.2
4.4 | 4.54 | 5.36 | 5
4.2 | 4.38 | 5.35 | 5.3
3.7 | 4.02 | 5.35 | 5.1
3.6 | 3.88 | 5.34 | 5.4
3.2 | 3.67 | 5.34 | 5.2
3 | 3.54 | 5.3 | 5.3
2.8 | 3.4 | 5.3 | 5.3
2.7 | 3.29 | 5.3 | 5.1
6.8 | 7.43 | 5.28 | 5.4
6.7 | 6.67 | 5.28 | 5.4
6.5 | 6.42 | 5.28 | 5.1
6.2 | 5.95 | 5.27 | 4.9
5.8 | 5.53 | 5.27 | 4.9
5.4 | 5.28 | 5.22 | 5.2
5.1 | 5.12 | 5.22 | 5.2
4.7 | 4.96 | 5.21 | 5.2
4.4 | 4.61 | 5.19 | 5.1
4 | 4.34 | 5.18 | 5.2
3.7 | 4.05 | 5.17 | 4.9
3.5 | 3.89 | 5.16 | 5.1
3.3 | 3.76 | 5.16 | 5
3.2 | 3.66 | 5.15 | 5.1
3 | 3.52 | 5.15 | 4.9
2.8 | 3.39 | 5.15 | 4.9
2.7 | 3.29 | 5.15 | 4.8
6.7 | 6.89 | 5.13 | 4.7
6.6 | 6.73 | 5.12 | 5.1
6.5 | 6.58 | 5.12 | 4.9
6.4 | 6.44 | 5.12 | 4.8
6.3 | 6.3 | 5.1 | 4.8
6.2 | 6.18 | 5.09 | 4.8
6 | 6 | 5.09 | 4.7
5.8 | 5.83 | 5.08 | 5.1
5.6 | 5.68 | 5.08 | 4.9
5.3 | 5.45 | 5.01 | 4.9
4.9 | 5.17 | 4.99 | 4.9
4.4 | 4.66 | 4.99 | 4.8
4.1 | 4.48 | 4.98 | 4.9
3.8 | 4.24 | 4.97 | 4.9
3.5 | 4.03 | 4.97 | 4.8
3.4 | 3.92 | 4.96 | 4.9
3.2 | 3.8 | 4.96 | 4.7
3.1 | 3.73 | 4.92 | 4.9
3 | 3.62 | 4.9 | 4.7
2.9 | 3.55 | 4.88 | 4.8
2.7 | 3.42 | 4.86 | 4.6
6.6 | 6.7 | 4.85 | 4.7
6.4 | 6.32 | 4.83 | 4.3
6.2 | 6.06 | 4.81 | 4.7
5.7 | 5.6 | 4.8 | 4.6
5.4 | 5.39 | 4.8 | 4.3
5.1 | 5.08 | 4.77 | 4.5
4.7 | 4.85 | 4.76 | 4.4
4.4 | 4.6 | 4.75 | 4.6
4 | 4.33 | 4.74 | 4.5
3.8 | 4.2 | 4.74 | 4.4
3.5 | 4.04 | 4.73 | 4.3
3.4 | 3.91 | 4.7 | 4.6
3.3 | 3.76 | 4.7 | 4.3
3 | 3.7 | 4.69 | 4.4
2.9 | 3.58 | 4.68 | 4.2
2.7 | 3.46 | 4.67 | 4.2
2.6 | 3.36 | 4.66 | 4.4
6.6 | 6.57 | 4.61 | 4.4
6.4 | 6.3 | 4.6 | 4.4
6.1 | 6.04 | 4.6 | 4.4
5.8 | 5.65 | 4.6 | 4.3
5.2 | 5.21 | 4.59 | 4.3
4.9 | 5.01 | 4.57 | 4
4.6 | 4.75 | 4.56 | 4.2
4.2 | 4.53 | 4.56 | 4.2
3.9 | 4.3 | 4.55 | 4.4
3.7 | 4.16 | 4.54 | 4.4
3.5 | 3.97 | 4.53 | 4.2
3.3 | 3.83 | 4.51 | 4.2
3 | 3.7 | 4.5 | 4.1
2.9 | 3.53 | 4.48 | 4.2
2.7 | 3.41 | 4.48 | 4.1
2.6 | 3.33 | 4.47 | 4.2
6.8 | 7.06 | 4.443 | 4.1
6.7 | 6.82 | 4.43 | 4.1
6.6 | 6.71 | 4.43 | 3.8
6.5 | 6.56 | 4.42 | 4.1
6.4 | 6.34 | 4.4 | 4.2
6.3 | 6.2 | 4.38 | 4.2
6.1 | 6.02 | 4.34 | 4
6 | 5.85 | 4.34 | 4
5.8 | 5.7 | 4.34 | 3.8
5.4 | 5.34 | 4.33 | 4
4.9 | 4.97 | 4.31 | 3.9
4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.9
3.6 | 4.01 | 4.3 | 3.7
3.3 | 3.74 | 4.29 | 4
3 | 3.56 | 4.28 | 4
2.9 | 3.43 | 4.27 | 3.4
6.8 | 7.06 | 4.25 | 3.9
6.6 | 6.76 | 4.25 | 3.7
6.3 | 6.26 | 4.24 | 3.8
5.8 | 5.83 | 4.2 | 3.9
5.8 | 5.7 | 4.2 | 3.8
5.6 | 5.6 | 4.19 | 3.8
5.5 | 5.5 | 4.17 | 3.9
5.3 | 5.3 | 4.16 | 3.7
5.2 | 5.18 | 4.16 | 3.7
4.8 | 4.88 | 4.13 | 3.8
4.4 | 4.6 | 4.13 | 3.4
4.1 | 4.42 | 4.11 | 3.9
3.9 | 4.17 | 4.11 | 3.6
3.5 | 3.95 | 4.07 | 3.6
3.3 | 3.84 | 4.06 | 3.7
3.1 | 3.64 | 4.05 | 3.7
2.9 | 3.5 | 4.04 | 3.7
6.8 | 7.06 | 4.04 | 3.5
6.7 | 6.71 | 4.03 | 3.5
6.4 | 6.18 | 4.03 | 3.4
5.9 | 5.74 | 4.03 | 3.4
5.5 | 5.45 | 4.02 | 3.7
5.4 | 5.36 | 4.02 | 3.5
5.2 | 5.22 | 4.01 | 3.6
4.9 | 4.96 | 4.01 | 3.3
4.6 | 4.8 | 4 | 3.5
4.2 | 4.48 | 3.98 | 3.4
3.9 | 4.2 | 3.97 | 3.5
3.7 | 4.04 | 3.96 | 3.4
3.4 | 3.94 | 3.96 | 3.2
3.2 | 3.7 | 3.95 | 3.5
2.9 | 3.59 | 3.95 | 3.3
6.8 | 7.12 | 3.94 | 3.4
6.7 | 6.99 | 3.94 | 3.3
6.7 | 6.79 | 3.93 | 3.2
6.5 | 6.72 | 3.92 | 3.4
6.4 | 6.63 | 3.91 | 3.4
6.4 | 6.56 | 3.9 | 3.5
6.2 | 6.49 | 3.89 | 3.5
6.1 | 6.42 | 3.89 | 3.1
6.1 | 6.32 | 3.88 | 3.6
6.1 | 6.28 | 3.88 | 3.5
5.9 | 6.15 | 3.84 | 3.3
5.7 | 5.98 | 3.84 | 3.3
5.5 | 5.71 | 3.84 | 3.2
5.2 | 5.53 | 3.83 | 3.3
5 | 5.38 | 3.82 | 3.2
4.8 | 4.97 | 3.81 | 3.3
4.5 | 4.77 | 3.8 | 3.4
4.3 | 4.6 | 3.8 | 3.2
4 | 4.34 | 3.8 | 2.9
3.7 | 4.16 | 3.8 | 2.9
3.5 | 4 | 3.79 | 3
3.3 | 3.84 | 3.77 | 3.2
3.1 | 3.69 | 3.77 | 2.9
6.8 | 7.08 | 3.76 | 3.3
6.4 | 6.58 | 3.76 | 3.3
6 | 6.1 | 3.76 | 3.2
5.8 | 5.84 | 3.76 | 3.1
5.4 | 5.53 | 3.76 | 3.1
5.3 | 5.35 | 3.75 | 2.7
4.9 | 5.08 | 3.74 | 3.3
4.7 | 4.9 | 3.74 | 3
4.5 | 4.74 | 3.73 | 3.1
4.1 | 4.5 | 3.72 | 3.2
3.8 | 4.34 | 3.72 | 2.9
3.6 | 4.07 | 3.7 | 3.2
3.4 | 3.98 | 3.7 | 3
3.2 | 3.82 | 3.7 | 3
3 | 3.65 | 3.69 | 3.1
2.8 | 3.5 | 3.69 | 2.9
2.7 | 3.4 | 3.67 | 3.2
6.8 | 7.1 | 3.66 | 3.2
6.3 | 6.5 | 3.66 | 3.2
6.1 | 6.06 | 3.66 | 3
5.8 | 5.8 | 3.66 | 2.8
5.4 | 5.52 | 3.65 | 3.1
5.1 | 5.3 | 3.65 | 3
4.9 | 5.12 | 3.64 | 3.1
4.8 | 4.99 | 3.62 | 3
4.6 | 4.86 | 3.62 | 3
4.4 | 4.69 | 3.6 | 2.9
4.1 | 4.43 | 3.6 | 2.8
3.9 | 4.25 | 3.6 | 2.7
3.4 | 3.96 | 3.59 | 2.9
3.2 | 3.77 | 3.59 | 2.7
3 | 3.62 | 3.58 | 2.9
2.8 | 3.48 | 3.58 | 2.9
7 | 7.52 | 3.58 | 2.9
6.8 | 7.28 | 3.58 | 2.7
6.7 | 7.07 | 3.57 | 3.1
6.6 | 7.01 | 3.56 | 3
6.6 | 6.83 | 3.55 | 2.9
6.5 | 6.64 | 3.55 | 2.9
6.5 | 6.55 | 3.55 | 2.8
6.4 | 6.52 | 3.54 | 3
6.3 | 6.4 | 3.53 | 2.9
6.2 | 6.33 | 3.53 | 2.8
6.2 | 6.22 | 3.52 | 3
6.1 | 6.13 | 3.5 | 2.9
6 | 6 | 3.5 | 2.8
5.9 | 5.94 | 3.5 | 2.6
5.7 | 5.8 | 3.49 | 2.9
5.6 | 5.62 | 3.49 | 2.8
5.4 | 5.46 | 3.48 | 2.8
5.1 | 5.19 | 3.48 | 2.4
4.3 | 4.73 | 3.47 | 2.5
4.3 | 4.59 | 3.46 | 2.7
4.1 | 4.443 | 3.46 | 2.7
3.8 | 4.19 | 3.46 | 2.7
3.5 | 4.02 | 3.46 | 2.3
3.2 | 3.76 | 3.45 | 2.4
2.9 | 3.6 | 3.44 | 2.6
2.8 | 3.49 | 3.44 | 2.5
7 | 7.5 | 3.44 | 2.5
6.5 | 6.57 | 3.43 | 2.9
6 | 6.1 | 3.43 | 2.9
5.8 | 5.81 | 3.43 | 2.8
5.5 | 5.5 | 3.42 | 2.7
5.3 | 5.3 | 3.41 | 2.7
5.1 | 5.15 | 3.4 | 2.8
4.9 | 4.98 | 3.4 | 2.7
4.4 | 4.55 | 3.39 | 2.8
4 | 4.28 | 3.39 | 2.7
3.8 | 4.13 | 3.38 | 2.5
3.3 | 3.95 | 3.36 | 2.6
3.3 | 3.81 | 3.36 | 2.5
3.1 | 3.65 | 3.36 | 2.4
2.9 | 3.49 | 3.34 | 2.8
2.7 | 3.39 | 3.33 | 2.6
7.1 | 7.44 | 3.33 | 2.3
6 | 6.65 | 3.32 | 2.7
5.6 | 6.03 | 3.3 | 2.3
5.6 | 5.89 | 3.29 | 2.7
5.4 | 5.56 | 3.29 | 2.7
5.1 | 5.39 | 3.27 | 2.3
5.1 | 5.28 | 3.26 | 2.2
5.1 | 5.16 | 3.25 | 2.2
4.9 | 4.99 | 3.25 | 2
4.7 | 4.81 | 3.24 | 2.2
4.2 | 4.51 | 3.2 | 2.2
4 | 4.29 | 3.17 | 2.1
3.7 | 4.06 | 3.14 | 2.1
3.5 | 3.9 | 3.13 | 1.9
3.2 | 3.72 | 3.12 | 2.1
2.9 | 3.55 | 3.12 | 2
2.8 | 3.43 | 3.04 | 1.9
2.7 | 3.32 | 3.02 | 1.8

## ЩелКонд
Результаты кондуктометрического титрования щелочности
Точка | 1 | [10 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
G, мкСм/см | 141 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 | 181 | 204 | 248 | 325 | 388 | 3.5
| 142 | 149 | 154 | 160 | 165 | 171 | 177 | 184 | 201 | 245 | 297 | 3.8
Точка | 2 | [10 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
G, мкСм/см | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 170 | 181 | 212 | 283 | 320 | 3.8
| 133 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 172 | 180 | 215 | 250 | 337 | 3.8
| 133 | 139 | 145 | 150 | 156 | 162 | 170 | 181 | 213 | 284 |  | 3.8
Точка | К2
Объем | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
G, мкСм/см | 193 | 198 | 199 | 200 | 204 | 206 | 208 | 210 | 213 | 216 | 218 | 221 | 222 | 224 | 226 | 229 | 231 | 233 | 236 | 239 | 245 | 262 | 290 | 313 | 344
Точка | К4 | [23 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5
G, мкСм/см | 388 | 393 | 399 | 404 | 409 | 414 | 418 | 422 | 426 | 431 | 435 | 440 | 444 | 448 | 452 | 456 | 462 | 465 | 470 | 475 | 479 | 486 | 496 | 536 | 11.2
Точка | 11 | [13 empty] | КТТ | 2.6
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
G, мкСм/см | 107 | 112 | 116 | 123 | 129 | 139 | 193 | 257
Точка | 10 | [13 empty] | КТТ | 2.2
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6
G, мкСм/см | 97 | 96 | 99 | 103 | 106 | 109 | 111 | 114 | 118 | 123 | 129 | 138 | 155 | 193
Точка | Н1 | [13 empty] | КТТ | 2.2 | [5 empty] | КТТ
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4
G, мкСм/см |  | 158 | 161 | 165 | 168 | 171 | 173 | 177 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 195 | 199 | 201 | 207 | 212 | 219 | 234 | 247 | 3.5
|  | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | 184 | 187 | 189 | 193 | 196 | 199 | 203 | 208 | 215 | 227 | 236 | 3.4
Точка | 7
Объем |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4
G, мкСм/см |  | 167 | 169 | 171 | 174 | 177 | 179 | 182 | 184 | 187 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 216 | 227 | 244
Объем |  | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4
G, мкСм/см |  | 200 | 203 | 207 | 211 | 215 | 223 | 241 | 274

## ХлорКонд
Результаты определения хлоридов методом кондуктометрического титрования
Точка | 1 | [30 empty] | КТТ
Объем, мл | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
G |  | 144 | 145 | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 158 | 159 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 1
| 145 | 1 0.1 144: 145; 1 0.2 145: 146; 1 0.3 145: 147; 1 0.4 146: 147; 1 0.5 146: 148; 1 0.6 147: 148; 1 0.7 147: 149; 1 0.8 148: 150; 1 0.9 149: 151; 1 1 149: 151; 1 1.1 150: 152; 1 1.2 151: 153; 1 1.3 152: 154; 1 1.4 153: 155; 1 1.5 154: 156; 1 3 1: 0.7
| 145 | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | [11 empty] | 0.7
Точка | 11 | 1 2.1 159: КТТ
Объем, мл | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
G | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | [5 empty] | 0.5
| 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 0.8
| 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | [5 empty] | 0.6

## ПотСa
Точка | 1 | 2 | К2 | К4 | 11 | 5 | 10 | Н1 | К3 | 7 | 24
Е1 | 420 | 415 | 399 | 400 |  | 421 | 377 |  |  | 353 | 381
Е2 | 417 |  | 357 | 379 | [5 empty] | 318
Е3 | 415 |  | 342 | 367
рСа1
рСа2
рСа3
рСа(мурексид) | 3.1549 | 3.1707

## CaПотТитр
Результаты потенциометрчиеского титрования жесткости и кальция
Титруем пробу ЭДТА по Ca-селективному электроду в присутсвии аммиачного буфера (5 мл 1 М) и сульфида натрия (0.5 мл 10%)
V пробы | 100 | мл
C(ЭДТА) | 0.025 | М
Точка | 1
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | КТТ Са | КТТ жесткость
Е | 419 | 417 | 416 | 415 | 413 | 412 | 410 | 408 | 407 | 404 | 402 | 399 | 397 | 393 | 387 | 382 | 376 | 370 | 365 | 362 | 357 | 353 | 342 | 327 | 322 | 319 | 3.05 | 4.4 | Без сульфида
| 405 | 403 | 402 | 401 | 400 | 398 | 397 | 396 | 394 | 392 | 390 | 387 | 384 | 381 | 376 | 368 | 362 | 356 | 352 | 348 | 345 | 333 | 323 | 320 | 318 | 317 | 3.1 | 4.2 | Без сульфида
| 410 | 408 | 407 | 405 | 404 | 403 | 401 | 400 | 398 | 396 | 394 | 392 | 389 | 387 | 383 | 377 | 371 | 364 | 358 | 353 | 349 | 344 | 338 | 320 | 315 | 314 | 3.2 | 4.5 | Без сульфида
| 402 | 400 | 399 | 398 | 396 | 395 | 393 | 391 | 390 | 388 | 386 | 384 | 381 | 378 | 373 | 366 | 359 | 352 | 348 | 343 | 338 | 332 | 318 | 310 | 309 | 308 | 3.05 | 4.3 | С сульфидом
Точка | 2
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | КТТ Са | КТТ жесткость
Е | 395 | 394 | 393 | 391 | 390 | 388 | 386 | 385 | 383 | 380 | 377 | 375 | 371 | 366 | 360 | 349 | 342 | 337 | 333 | 330 | 327 | 322 | 304 | 300 | 299 | 298 | 2.9 | 4.3 | С сульфидом
| 383 | 380 | 378 | 376 | 374 | 372 | 370 | 369 | 367 | 365 | 363 | 360 | 356 | 350 | 342 | 337 | 335 | 330 | 326 | 323 | 320 | 314 | 303 | 301 | 300 | 299 | 2.7 | 4.3 | С сульфидом
| 376 | 371 | 368 | 366 | 364 | 361 | 360 | 358 | 356 | 353 | 350 | 347 | 343 | 339 | 334 | 328 | 324 | 322 | 317 | 313 | 310 | 300 | 298 | 297 | 297 | 296 | 2.8 | 4.1 | С сульфидом
| 368 | 366 | 364 | 362 | 361 | 359 | 358 | 356 | 355 | 353 | 350 | 347 | 344 | 340 | 334 | 330 | 326 | 322 | 319 | 316 | 313 | 302 | 300 | 298 | 298 | 297 | 2.8 | 4.1 | Без сульфида
Точка | К2 | [24 empty] | КТТ Са | КТТ жесткость
Объем | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12
Е | 381 | 373 | 367 | 361 | 355 | 351 | 348 | 346 | 342 | 340 | 333 | 330 | 326 | 322 | 317 | 313 | 310 | 307 | 305 | 303 | 302 | 300 | 290 | 286 | 286 | 7 | 10.8
| 349 | 345 | 343 | 342 | 339 | 335 | 334 | 330 | 328 | 326 | 324 | 322 | 319 | 316 | 312 | 309 | 306 | 305 | 303 | 302 | 299 | 298 | 290 | 289 | 289 | 7 | 10.7
| 348 | 343 | 341 | 339 | 336 | 334 | 333 | 332 | 330 | 327 | 325 | 323 | 321 | 318 | 315 | 311 | 309 | 307 | 306 | 304 | 303 | 300 | 299 | 293 | 293 | 7.2 | 11.2
Точка | К4 | [28 empty] | КТТ Са | КТТ жесткость
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6
Е | 386 | 383 | 379 | 375 | 371 | 368 | 366 | 364 | 360 | 357 | 354 | 351 | 346 | 342 | 338 | 332 | 327 | 322 | 320 | 317 | 314 | 312 | 309 | 297 | 294 | 292 | 291 | 290 | 290 | 3.05 | 4.3
| 369 | 353 | 352 | 349 | 347 | 343 | 341 | 340 | 337 | 335 | 332 | 331 | 329 | 326 | 322 | 319 | 316 | 311 | 308 | 307 | 305 | 304 | 301 | 292 | 290 | 288 | 287 | 287 |  | 2.9 | 4.3
| 347 | 346 | 344 | 342 | 341 | 339 | 337 | 335 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 326 | 324 | 321 | 318 | 315 | 313 | 311 | 309 | 307 | 305 | 297 | 296 | 295 | 294 |  |  | 2.95 | 4.3
Точка | 11 | [21 empty] | КТТ Са | КТТ жесткость
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2
Е | 370 | 345 | 342 | 338 | 335 | 331 | 327 | 325 | 322 | 319 | 314 | 309 | 304 | 301 | 298 | 287 | 285 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 2.2 | 2.9
| 335 | 332 | 329 | 327 | 326 | 324 | 322 | 320 | 318 | 314 | 311 | 307 | 303 | 301 | 298 | 291 | 290 | 290 | 290 |  |  |  | 2 | 2.9
| 331 | 328 | 326 | 324 | 323 | 321 | 319 | 317 | 314 | 311 | 307 | 303 | 299 | 296 | 292 | 285 | 284 | 283 | 283 |  |  |  | 2.1 | 2.9
Точка | 5
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |  |  |  | КТТ Са | КТТ жесткость
Е | 335 | 332 | 330 | 327 | 326 | 324 | 323 | 321 | 318 | 317 | 314 | 311 | 307 | 303 | 301 | 295 | 293 | 293 | 293 |  |  |  | 2.2 | 2.9
| 330 | 327 | 325 | 323 | 322 | 320 | 319 | 317 | 316 | 314 | 312 | 308 | 304 | 302 | 300 | 296 | 294 | 294 |  |  |  |  | 2.2 | 2.9
Точка | 7
Объем | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | КТТ Са | КТТ жесткость
Е | 328 | 321 | 319 | 317 | 315 | 313 | 311 | 310 | 308 | 306 | 304 | 302 | 299 | 297 | 294 | 292 | 289 | 287 | 285 | 283 | 279 | 271 | 269 | 269 |  |  | 2.7 | 4.1
| 318 | 316 | 314 | 312 | 312 | 310 | 310 | 309 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 299 | 296 | 293 | 291 | 289 | 286 | 279 | 277 | 276 | 276 | 275 | 3.3 | 4.1

## Caконд
Кондуктометрическое определение кальция
В 100 мл пробы добавляют K2C2O4, смотрят проводимость в первый момент после добавления и после того, как она, упав, выйдет на плато
C(K2C2O4) | 0.3 | M
V(пробы) | 100 | мл
V(K2C2O4) | 1 | мл
Точка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | К1 | К2
G0 (начальная) | 151 |  | 350 | 197 | 108 | 88 | 88 | 153 | 536 | 162
Gm (после добавления реагента) | 495 | 403 | 506 | 421 | 285 | 500 | 463 | 534 | 679 | 557
Gt (после выполаживания проводимости) | 451 | 368 | 409 | 385 | 244 | 486 | 444 | 499 | 580 | 504
C(Ca) по мурексиду | 0.7 | 0.675 | 1.6675 | 0.74 | 0.5825 | 0.5575 | 0.44 | 0.8825 | 1.825 | 0.775
Gm-Gt | 44 | 35 | 97 | 36 | 41 | 14 | 19 | 35 | 99 | 53
Оксалат кислый!

## SO4
Проверяем корректность кондуктометрического определения сульфатов (по разности электропроводностей) методом добавок
Собственно кондуктометрическое определение сульфатов
В 100 мл пробы добавляют BaCl2, смотрят проводимость в первый момент после добавления реагента. Потом добавляют BaSO4 для ускорения образования осадка сомтрят проводимость после того, как она, упав, выйдет на плато
C(BaCl2) | 0.1 | M
V(пробы) | 100 | мл
V(BaCl2) | 1 | мл
Во всех пробах проводимость после добавления BaCl2 и BaSO4 не падала
Проверяем корректность
К пробе добавляют р-р MgSO4 на 0.02М Na2S2O3
C(MgSO4)
C(Na2S2O3) | 0.02 | М
C(BaCl2) | 0.1 | V
В Т1
V(Na2S2O3) | 1
V(пробы) | 100
G | 40
Точка | 1 |  | К4 |  |  | 2
V(SO42-) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
С(SO42-)
G0 (начальная) | 179 | 172 | 209 | 209 | 208 | 141 | 125 | 124
Gr (после добавления сульфата) | 254 | 389 | 276 | 347 | 410 | 223 | 270 | 334
Gm (после добавления реагента) | 437 | 563 | 466 | 518 | 572 | 433 | 420 | 507
Gt (после выполаживания проводимости) | 432 | 552 | 463 | 482 | 498 | 425 | 412 | 491
Gm-Gt | 5 | 11 | 3 | 36 | 74 | 8 | 8 | 16
tC | 26.8 | 25.2 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 25.1 | 20.8 | 20.4

## NO3доб
Проверка правильности показаний ИСЭ на нитраты методом добавок
К пробе добавляли р-р NО3- и смотрели потенциал
Объем пробы | 100 | мл
Конц-ция NO3- | 0.01 | M | [6 empty] | 4.5 | 40 | 260
Калибровочная ф-ция | рС=(Е- |  | 238.7 | )/ | 48.1
Точка | 1
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608 | 0.47619
Потенциал | 440 | 436 | 431 | 423 | 413 | 405
рС из потенциала | 4.185 | 4.1019 | 3.9979 | 3.8316 | 3.6237 | 3.4574 | [5 empty] | 0 | 1
C из потенциала, мМ | 0.065308 | 0.079091 | 0.10048 | 0.14737 | 0.23785 | 0.34883 | [5 empty] | 0 | 1
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.065308 | 0.075298 | 0.085268 | 0.11506 | 0.16432 | 0.26139
Отн. ошибка | 0 | 0.050372 | 0.17839 | 0.28079 | 0.44748 | 0.33455
| pС0 | 4.5 | а | 40 | b | 260
pC | 4.5 | 4.3811 | 4.288 | 4.0904 | 3.885 | 3.6438 | 3.2956
Е | 440 | 435.2441 | 431.5211 | 423.6142 | 415.3996 | 405.7528
Точка | 2
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608 | 0.47619
Потенциал | 466 | 457 | 449 | 436 | 422 | 410
рС | 4.7256 | 4.5385 | 4.3721 | 4.1019 | 3.8108 | 3.5613
C, мМ | 0.018812 | 0.028943 | 0.042448 | 0.079091 | 0.15459 | 0.27458
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.018812 | 0.028802 | 0.038772 | 0.068563 | 0.11782 | 0.21489
Отн. ошибка | 0 | 0.0048935 | 0.09482 | 0.15356 | 0.31209 | 0.27777
| pС0 | 5.1 | а | 39.5 | b | 266
pC | 5.1 | 4.7465 | 4.5546 | 4.2392 | 3.9711 | 3.6907 | 3.3154
Е | 467.45 | 453.488 | 445.9063 | 433.4469 | 422.8595 | 411.7809
Точка | К4
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608 | 0.47619
Потенциал | 400 | 399 | 398 | 396 | 393 | 388 | 380
рС | 3.3534 | 3.3326 | 3.3119 | 3.2703 | 3.2079 | 3.104 | 2.9376
C, мМ | 0.44317 | 0.4649 | 0.4877 | 0.5367 | 0.61958 | 0.78714 | 1.1544
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.44317 | 0.45316 | 0.46313 | 0.49292 | 0.54218 | 0.63925 | 0.91936
Отн. ошибка | 0 | 0.025909 | 0.053046 | 0.088812 | 0.14277 | 0.23135 | 0.2557
| pС0 | 3.7 | а | 39.5 | b | 254
pC | 3.7 | 3.6792 | 3.6594 | 3.605 | 3.5279 | 3.4071 | 3.1764
Е | 400.15 | 399.3282 | 398.5456 | 396.3995 | 393.3515 | 388.5787 | 379.4672
Точка | К2
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608
Потенциал | 457 | 448 | 438 | 426 | 416 | 404
рС | 4.5385 | 4.3514 | 4.1435 | 3.894 | 3.6861 | 3.4366
C, мМ | 0.028943 | 0.04453 | 0.07187 | 0.12765 | 0.20603 | 0.36594
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.028943 | 0.038933 | 0.048903 | 0.078694 | 0.12795 | 0.22502
Отн. ошибка | 0 | 0.14376 | 0.46966 | 0.62214 | 0.6102 | 0.62625
| pС0 | 5 | а | 40 | b | 257
pC | 5 | 4.6994 | 4.5237 | 4.224 | 3.9629 | 3.6864
Е | 457 | 444.9762 | 437.9499 | 425.9606 | 415.5171 | 404.4552
Точка | 11
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608
Потенциал | 447 | 443 | 438 | 430 | 422 | 411
рС | 4.3306 | 4.2474 | 4.1435 | 3.9771 | 3.8108 | 3.5821
C, мМ | 0.046713 | 0.056572 | 0.07187 | 0.10541 | 0.15459 | 0.26175
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.046713 | 0.056703 | 0.066673 | 0.096464 | 0.14572 | 0.24279
Отн. ошибка | 0 | -0.0023186 | 0.077948 | 0.092703 | 0.060867 | 0.078067
| pС0 | 4.55 | а | 39 | b | 269
pC | 4.55 | 4.4186 | 4.318 | 4.109 | 3.8965 | 3.6503
Е | 446.45 | 441.3236 | 437.4007 | 429.2529 | 420.963 | 411.3623
Точка | 5
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608
Потенциал | 442 | 439 | 433 | 427 | 419 | 403
рС | 4.2266 | 4.1642 | 4.0395 | 3.9148 | 3.7484 | 3.4158
C, мМ | 0.059346 | 0.068511 | 0.091306 | 0.12169 | 0.17847 | 0.38388
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.059346 | 0.069336 | 0.079306 | 0.1091 | 0.15836 | 0.25542
Отн. ошибка | 0 | -0.011897 | 0.15132 | 0.11539 | 0.12701 | 0.50293
| pС0 | 4.15 | а | 70 | b | 152
pC | 4.15 | 4.0931 | 4.0428 | 3.9201 | 3.7718 | 3.576
Е | 442.5 | 438.5136 | 434.9965 | 426.4083 | 416.0293 | 402.3172
Точка | 7
Объем реагента | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2
Суммарный объем пробы | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.00999 | 0.01996 | 0.049751 | 0.09901 | 0.19608
Потенциал | 443 | 436 | 429 | 421 | 403 | 397
рС | 4.2474 | 4.1019 | 3.9563 | 3.79 | 3.4158 | 3.2911
C, мМ | 0.056572 | 0.079091 | 0.11058 | 0.16217 | 0.38388 | 0.51161
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.056572 | 0.066562 | 0.076532 | 0.10632 | 0.15558 | 0.25265
Отн. ошибка | 0 | 0.18824 | 0.44483 | 0.52529 | 1.4674 | 1.025
| pС0 | 4.8 | а | 41 | b | 246
pC | 4.8 | 4.588 | 4.4464 | 4.1836 | 3.9404 | 3.6745
Е | 442.8 | 434.1077 | 428.3021 | 417.5283 | 407.5576 | 396.6525
Точка | 1 | 2 | К4 | К2 | 11 | 5 | 7
рС по кал. графику | 4.185 | 4.7256 | 3.3534 | 4.5385 | 4.3306 | 4.2266 | 4.2474
рС по подбору | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 5 | 4.55 | 4.15 | 4.8 | средн | min | max
Разница | 0.31497 | 0.37443 | 0.34657 | 0.46154 | 0.21944 | -0.076611 | 0.5526 | 0.31328 | -0.076611 | 0.5526
а | 40 | 39.5 | 39.5 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39.7143 | 39 | 41
b | 260 | 266 | 254 | 257 | 269 | 269 | 246 | 260.1429 | 246 | 269
Цветность | 90 | 200 | 20 | 30 | 24.4444 | 110 | 80
Щелочность | 1.9 | 2 | 5.6 | 2.13 | 1.265 | 1.18 | 1.8
Жесткость | 1.0875 | 1.05 | 2.725 | 1.075 | 0.725 | 0.725 | 1.025

## Fдоб
Проверка правильности показаний ИСЭ на фториды методом добавок
К пробе добавляли р-р F- и смотрели потенциал |  |  |  | Уж не вяжутся ли фториды чем-нибудь?
Объем пробы | 100 | мл
Конц-ция F- | 0.001 | M | [6 empty] | 4.5 | 40 | 260
Калибровочная ф-ция | рС=(Е- |  | 576.6 | )/ | -48
Точка | 1
Объем реагента | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.0049751 | 0.009901 | 0.019608 | 0.047619 | [6 empty] | 0 | 0.03
Потенциал | 308 | 315 | 321 | 328 | 344 | [6 empty] | 0 | 0.03
рС из потенциала | 5.5958 | 5.45 | 5.325 | 5.1792 | 4.8458
C из потенциала, мМ | 0.0025361 | 0.0035481 | 0.0047315 | 0.0066196 | 0.014262
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.0025361 | 0.0075112 | 0.012437 | 0.022144 | 0.050155
Отн. ошибка | 0 | -0.52762 | -0.61956 | -0.70106 | -0.71565
| pС0 | 4.83 | а | -60 | b | 597
pC | 4.83 | 4.7057 | 4.61 | 4.4671 | 4.2097
Е | 307.2 | 314.6582 | 320.3984 | 328.9721 | 344.4196
Точка | 2
Объем реагента | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.5 | 101.5 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.0049751 | 0.014778 | 0.019608 | 0.047619
Потенциал | 318 | 321 | 329 | 332 | 346
рС | 5.3875 | 5.325 | 5.1583 | 5.0958 | 4.8042
C, мМ | 0.0040973 | 0.0047315 | 0.0069449 | 0.0080199 | 0.015698
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.0040973 | 0.0090724 | 0.018876 | 0.023705 | 0.051716
Отн. ошибка | 0 | -0.47847 | -0.63207 | -0.66168 | -0.69647
| pС0 | 4.15 | а | -120 | b | 817
pC | 4.15 | 4.1225 | 4.073 | 4.0505 | 3.9391
Е | 319 | 322.2966 | 328.2393 | 330.9352 | 344.303
Точка | К4
Объем реагента | 0 | 0.001 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.001 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 9.9999e-06 | 0.0049751 | 0.009901 | 0.019608 | 0.047619
Потенциал | 311 | 311 | 315 | 320 | 330 | 346
рС | 5.5333 |  | 5.45 | 5.3458 | 5.1375 | 4.8042
C, мМ | 0.0029286 |  | 0.0035481 | 0.0045099 | 0.0072862 | 0.015698
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.0029286 |  | 0.0079038 | 0.01283 | 0.022536 | 0.050548
Отн. ошибка | 0 |  | -0.55108 | -0.64848 | -0.67669 | -0.68945
| pС0 |  | 4.3 | а | -130 | b | 870
pC | 4.3 | 4.2999 | 4.2609 | 4.2253 | 4.1628 | 4.0207
Е | 311 | 311.0107 | 316.0873 | 320.7095 | 328.8404 | 347.3124
[8 empty] | 4.3 | -130 | 870
Точка | К2
Объем реагента | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.0049751 | 0.009901 | 0.019608 | 0.047619
Потенциал | 330 | 332 | 335 | 340 | 352
рС | 5.1375 | 5.0958 | 5.0333 | 4.9292 | 4.6792
C, мМ | 0.0072862 | 0.0080199 | 0.0092612 | 0.011772 | 0.020933
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.0072862 | 0.012261 | 0.017187 | 0.026894 | 0.054905
Отн. ошибка | 0 | -0.34592 | -0.46116 | -0.5623 | -0.61874
| pС0 | 4 | а | -140 | b | 890
pC | 4 | 3.981 | 3.9629 | 3.9294 | 3.8451
Е | 330 | 332.6633 | 335.19 | 339.8814 | 351.6863
Точка | 11
Объем реагента | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.0049751 | 0.009901 | 0.019608 | 0.047619
Потенциал | 297 | 301 | 310 | 318 | 338
рС | 5.825 | 5.7417 | 5.5542 | 5.3875 | 4.9708
C, мМ | 0.0014962 | 0.0018127 | 0.0027915 | 0.0040973 | 0.010695
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.0014962 | 0.0064714 | 0.011397 | 0.021104 | 0.049115
Отн. ошибка | 0 | -0.71988 | -0.75507 | -0.80585 | -0.78225
| pС0 | 4.35 | а | -140 | b | 905
pC | 4.35 | 4.3061 | 4.2666 | 4.1979 | 4.045
Е | 296 | 302.1479 | 307.6781 | 317.2928 | 338.7022
Точка | 5
Объем реагента | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5
Суммарный объем пробы | 100 | 100.5 | 101 | 102 | 105
Дополнительная концентрация, мМ | 0 | 0.0049751 | 0.009901 | 0.019608 | 0.047619
Потенциал | 293 | 312 | 314 | 325 | 335
рС | 5.9083 | 5.5125 | 5.4708 | 5.2417 | 5.0333
C, мМ | 0.001235 | 0.0030726 | 0.0033819 | 0.0057324 | 0.0092612
C суммарная рассч. из эксп. С0, мМ | 0.001235 | 0.0062101 | 0.011136 | 0.020843 | 0.048854
Отн. ошибка | 0 | -0.50523 | -0.6963 | -0.72497 | -0.81043
| pС0 | 5.7 | а | -30 | b | 465
pC | 5.7 | 5.1574 | 4.9253 | 4.6663 | 4.3052
Е | 294 | 310.2791 | 317.2407 | 325.0119 | 335.8432
Точка | 1 | 2 | К4 | К2 | 11 | 5
рС по кал. графику | 5.5958 | 5.3875 | 5.5333 | 5.1375 | 5.825 | 5.9083
рС по подбору | 4.83 | 4.15 | 4.3 | 4 | 4.35 | 5.7 |  | средн | min | max
Разница | -0.76583 | -1.2375 | -1.2333 | -1.1375 | -1.475 | -0.20833 |  | -1.0096 | -1.475 | -0.20833
а | -60 | -120 | -130 | -140 | -140 | -30 |  | -103.3333 | -140 | -30
b | 597 | 817 | 870 | 890 | 905 | 465 |  | 757.3333 | 465 | 905
Цветность | 90 | 200 | 20 | 30 | 24.4444 | 110
Щелочность | 1.9 | 2 | 5.6 | 2.13 | 1.265 | 1.18
Жесткость | 1.0875 | 1.05 | 2.725 | 1.075 | 0.725 | 0.725

## CaЭлКал
Ca2+
C |  | 0.071 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 1e-05 | 0
pC |  | 1.1487 | 2 | 3 | 4 | 5
Е при | 20 | 365 | 344 | 317 | 290 | 277 | 275
Е при | 10 | 360 | 340 | 326 | 309 | 294
Параметры | 20 | a= | -26.3973 | b= | 395.9748
| 10 | a= | -16.7587 | b= | 376.5747
pC(Ca) расч | 20 | 1.1734 | 1.9689 | 2.9918 | 4.0146 | 4.5071
| 10 | 0.98902 | 2.1824 | 3.0178 | 4.0322 | 4.9273
C(Ca) расч | 20 | 0.06708 | 0.010741 | 0.0010191 | 9.6692e-05 | 3.1111e-05
| 10 | 0.10256 | 0.0065701 | 0.00095981 | 9.2852e-05 | 1.1823e-05
Отн. погрешность | 20 | -0.055215 | 0.074125 | 0.019113 | -0.033082 | 2.1111
| 10 | 0.44451 | -0.34299 | -0.040189 | -0.071485 | 0.18232
Раскачка
Потенциал |  | 318
pС(Ca) расч. |  | 2.9539
С(Ca) расч. |  | 0.001112
С(Ca) реальн. |  | 0.001
Отн. погрешность |  | 0.112

## FЭлКал
F-
C |  | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 1e-05 | 0
pC |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Е при | 20 | 537 | 479 | 403 | 327 | 269 | 219
Е при | 10 | 533 | 482 | 419 | 354 | 311
Параметры | 20 | a= | -68.8 | b= | 609.4
| 10 | a= | -57.2 | b= | 591.4
pC(Ca) расч | 20 | 1.0523 | 1.8953 | 3 | 4.1047 | 4.9477
| 10 | 1.021 | 1.9126 | 3.014 | 4.1503 | 4.9021
C(Ca) расч | 20 | 0.088649 | 0.012725 | 0.001 | 7.8587e-05 | 1.128e-05
| 10 | 0.095284 | 0.01223 | 0.00096831 | 7.0738e-05 | 1.2529e-05
Отн. погрешность | 20 | -0.11351 | 0.27248 | 0 | -0.21413 | 0.12804
| 10 | -0.047158 | 0.22296 | -0.031691 | -0.29262 | 0.25286
Раскачка
Потенциал |  | 318
pС(Ca) расч. |  | 4.2355
С(Ca) расч. |  | 5.8148e-05
С(Ca) реальн. |  | 0.001
Отн. погрешность |  | -0.94185
Калибровка от 08.07.03 (перед экспедицией)
pNO3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E |  | 532 | 476 | 437 | 376 | 342
| a | -48
| b | 576.6
Моделируем
pC0 | 4 | С= | 0.0001
C доб. |  | 0.01 | М
М пробы, мл |  | 100
V доб. |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
V сумм |  | 100 | 100.001 | 100.01 | 100.02 | 100.05 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 101 | 102 | 105
С, мМ |  | 0.1 | 0.1001 | 0.10099 | 0.10198 | 0.10495 | 0.10989 | 0.11976 | 0.14925 | 0.19802 | 0.29412 | 0.57143
рС |  | 4 | 3.9996 | 3.9957 | 3.9915 | 3.979 | 3.959 | 3.9217 | 3.8261 | 3.7033 | 3.5315 | 3.243
Е |  | 384.6 | 384.6206 | 384.8053 | 385.0086 | 385.6067 | 386.566 | 388.359 | 392.9484 | 398.842 | 407.089 | 420.9342

## NO3ЭлКал
NO3-
C |  | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 1e-05 | 0
pC |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Е при | 20 | 298 | 349 | 400 | 449 | 490 | 545
Е при | 10 | 288 | 343 | 407 | 456 | 495
Параметры | 20 | a= | 48.4 | b= | 252
| 10 | a= | 52.7 | b= | 239.7
pC(NO3) расч | 20 | 0.95041 | 2.0041 | 3.0579 | 4.0702 | 4.9174
| 10 | 0.91651 | 1.9602 | 3.1746 | 4.1044 | 4.8444
C(NO3) расч | 20 | 0.1121 | 0.0099053 | 0.00087528 | 8.5065e-05 | 1.2096e-05
| 10 | 0.1212 | 0.010961 | 0.000669 | 7.8639e-05 | 1.4309e-05
Отн. погрешность | 20 | 0.12095 | -0.0094697 | -0.12472 | -0.14935 | 0.20961
| 10 | 0.21197 | 0.096095 | -0.331 | -0.21361 | 0.43086
Раскачка
Потенциал |  | 318
pС(NO3) расч. |  | 1.3636
С(NO3) расч. |  | 0.043288
С(NO3) реальн. |  | 0.001 | [5 empty] | 0.00015849
Отн. погрешность |  | 42.2876
Наложение диапазонов из экспедиции
Е
a\b | 246 |  | 269
39 | 285 | 441 | 308 | 464
41 | 287 | 451 | 310 | 474
pNO3 | 1 | 5 | 1 | 5
Калибровка от 08.07.03 (перед экспедицией)
pNO3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E |  | 285 | 333 | 387 | 436 | 474 | В оригинале — отрицательно
| a | 48.1
| b | 238.7

## G(T)
Зависимость электропроводности от температуры
Точка | 2
Температура | 19.6 | 19.8 | 21.2 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.8 | 24.6 | 25.4
Электрпроводность | 124 | 125 | 128 | 131 | 133 | 134 | 136 | 139 | 142
% на градус | 0.024327 | 0.024133 | 0.023567 | 0.023028 | 0.022681 | 0.022512 | 0.022181 | 0.021702 | 0.021244 | 0.022819
Наклон | 3.0166
Отрезок | 64.5708
G(25) | 139.986 |  | T(G=0) | -21.4051
G(25)/наклон | 46.4051
Обратное | 0.021549
Точка | К4
Температура | 16 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.8 | 19.5 | 20.4 | 21.2 | 21.8 | 22.8 | 23.4 | 25.4
Электрпроводность | 188 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 196 | 199 | 202 | 206 | 210 | 212 | 218 | 221 | 227
% на градус | 0.022939 | 0.022697 | 0.022578 | 0.022461 | 0.022344 | 0.022229 | 0.022002 | 0.021671 | 0.021349 | 0.020934 | 0.020535 | 0.020342 | 0.019782 | 0.019513 | 0.018998 | 0.021358
Наклон | 4.3124
Отрезок | 118.5361
G(25) | 226.3472 |  | T(G=0) | -27.487
G(25)/наклон | 52.487
Обратное | 0.019052
Средний процент на градус | 0.021906